|  | ###### Sekcija gradbincev - Odbor polagalcev keramičnih oblog 1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71, tel 01 58 30 540, 01 58 30 500, faks 01 58 30 599 URL: http://www.ozs.si E - pošta: janko.rozman@.ozs.si |
| --- | --- |

# INFORMATIVNI CENIK KERAMIČARSKIH DEL

## I.   OBLOGA STEN  IN PODOV (v lepilo)

EUR

- Mozaik na mreži	                                         				m2   	24,70

- Mozaik na foliji					 			m2 	30,70

- Ploščice 10/10 cm				     				m2   	21,50

- Ploščice 10/20, 15/15, 12/25 cm		     				m2   	16,00

- Ploščice 20/20, 20/25 cm	                         				m2   	14,40

- Ploščice debeline nad 12 mm, 20/20, 12/25, 30/30   			m2   	19,50

- Ploščice 25/33, 30/30, 33/33 cm						m2   	15,30

- Ploščice 40/40, 45/45 cm                    					m2   	16,30

- Ploščice 30/60, 20/60, 10/60 cm 						m2   	17,20

- Ploščice 50/50 cm								m2   	18,60

- Ploščice 60/60 cm								m2   	23,20

- Ploščice 33/100 cm								m2   	27,90

- Večji formati od 0,36 do 0,75 m2						m2   	37,20

- Bordura 	– ravna							m1    	  7,50

– izbočena (sims)						m1    	11,70

- Brušenje keramičnih ploščic pod kotom					m1    	16,00

DOPLAČILA (stene):

- za višino nad 2,5 m			           			+    6 %

- ploščice večje trdote (z nizko vpojnostjo)      			+  10%

- ploščice grobe površinske strukture (vodno rezanje)		+   25 %

- prostor do 3 m2 tlorisa                                 			+   10%

- stebri, nosilci				        				+   70%

- umivalniki, korita, pulti, stropovi, kinete             			+ 100%

- ločne stene 		r  - do 2 m			        		+   40%

r  -  do 6 m                                      	+   20%

- polaganje v diagonalo (pod kotom)       				+   25%

- polaganje po načrtu (več barv in velikosti ploščic)			+   15%

- obloge sten v cementno malto 					+   40%

DOPLAČILA (podi):

- prostor tlorisa do 5 m2                                          		+   10%

- prostori eliptičnega, oz. krožnega tlorisa  	-   do  5  m2              	+   75%

-   nad 5 m2             	+   25%

- temelji, nosilci, korita                                                		+   80%

- polaganje v diagonalo  	-prostori do 5 m2             		+   15%

-prostori nad 5 m2          		+   10%

- polaganje po načrtu (več velikosti in barv ploščic)       		+   15%

- polaganje po načrtu; več smeri (pravokotno + diagonalno)      	+   35%

- polaganje po načrtu; z vmesnimi profili (dilatacije)                   	+   55%

- stopnice trapezne ali klinaste oblike              			+   45%

- obloga podov v cementno malto (estrih) 				+   70 - 100%

OPOMBA: Polaganje v cementno malto se lahko izvaja le s ploščicami vpojnosti nad 0,50 % (s t.i. »gresi« se polaganje v cementno malto ne izvaja)

## OSTALE OBLOGE IN DRUGA DELA

## EUR

- Stopnice: 	- s fazonskimi kosi						m1    	17,40

- s profili							m1    	19,10

- Obroba  h=10 cm:	- rezana iz ploščic       				m1    	  5,10

- iz tovarniško izd. elementov 			m1    	  4,70

- Obroba  h=10 cm, stopničasta: - rezana iz ploščic				m1    	  7,80

- iz tovarniško izd. elementov 			m1    	  6,70

- Zaokrožnice:  	-iz ploščic	       						m1    	  8,30

-iz PVC profilov 						m1    	  5,20

- Balkonske obrobe (viseče)   							m1    	16,50

- Obdelava pokrovov jaškov; doplačilo  do 0,25 m2    			kom  	10,30

- Vgraditev vogalnih »rondec« letvic                    				m1    	  3,70

- Vgraditev kovinskih profilov; pripire in letvice    				m1    	  5,70

- Vgrajevanje kovinskih okvirjev jaškov                 				kom   	11,40

- Vgraditev revizijskih vratic na kadeh: - na okvir    				kom   	  6,20

- z magnetki    			kom   	10,30

- Vgrajevanje ploščic za sifone                                				kom   	  4,70

- Vgrajevanje dilatacijskih profilov                    				m1    	  4,20

- Kitanje dilatacij:   	-  širine do 5 mm                       			m1    	  3,70

-  širine nad 5 mm                        			m1    	  6,20

- Zamenjava poškodovanih ploščic (do 0,5 m2)          			m2    	36,90

- Isto, le posamezne ploščice (do 10 kom skupaj)        			kom  	  3,20

- Premazi in impregnacije: 	-  na opečnih tlakovcih  			m2   	12,90

-  na »gresu«                 			m2   	  6,50

- Izdelava tesnilnih slojev (hidroizolacijski premaz):	-1x			m2   	  7,00

-2x			m2   	11,70

- Vgradnja tesnilnega hidroizolacijskega traku					m1    	  4,70

OPOMBE:

-standard ne dovoljuje polaganja ploščič na stik (brez fug),

-v kolikor naročnik brezpogojno vztraja pri polaganju na stik in ima obrezane ploščice, na

takšno izvedbo ni garancije, priporoča se večje število diletacijskih fug min. širine 4 mm, da

lahko obloga »deluje«, doplačilo za izvedbo na stik je 30 %,

-cene so informativne in so v EUR in v SIT, davek na dodano vrednost v cenah ni vračunan,

-v cenah je  upoštevano samo delo brez materiala, odri v cenah niso zajeti,

-cene vključujejo izvedbo del v »normalnih delovnih pogojih« in v neopremljenih prostorih,

-v cenah so vključeni vertikalni transporti do višine: pritličje + dve etaži; horizontalni

transporti do 30 m,

-v primeru zahtevnejših delovnih pogojev se cena poviša glede na dejansko stanje,

-dela v režiji se zaračunavajo po 17,00 EUR/uro.

OZS, Sekcija gradbincev

## Ljubljana, januar 2008				   Odbor polagalcev keramičnih oblog